| A3 | 17. BImSchV – Besondere Anforderungen an Verbrennungs- und Mitverbrennungsanlagen für Abfälle oder ähnliche Stoffe, die keine Regelbrennstoffe sind |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fragestellung | Ja | Nein | Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen |
| A3.1 | Art der Verbrennungs- oder Mitverbrennungsanlage gemäß § 2 | ☐ Abfallverbrennungsanlage (Abs. 5) ☐ Abfallmitverbrennungsanlage (Abs. 4) ☐ Abfallmitverbrennende Feuerungsanlage (Abs. 2; FWL < 50 MW; ohne Abfall 44. BImSchV) ☐ Abfallmitverbrennende Großfeuerungsanlage (Abs. 3; FWL ≥ 50 MW, ohne Abfall 13. BImSchV) |  |  |
| A3.2 | Handelt es sich bei der Anlage um eine bestehende Anlage i.S.d. 17. BImSchV? Wenn ja, welcher Art? | ☐ | ☐ | ☐ Abfallverbrennungsanlage Bestehende Anlage § 2 Abs. 11 (genehmigt und errichtet vor dem 04.12.2019) ☐ Abfallmitverbrennungsanlage Bestehende Anlage § 2 Abs. 11 (genehmigt und errichtet vor dem 04.12.2019) ☐ Abfallmitverbrennende Feuerungsanlage Bestehende Anlage § 2 Abs. 9 (Inbetriebnahme vor dem 20.12.2018) ☐ Abfallmitverbrennende Großfeuerungsanlage Bestehende Anlage § 2 Abs. 10 ☐ Anzeige nach § 67 BImSchG, § 67a BImSchG oder § 16 GewO oder ☐ Genehmigung vor dem 18.08.2017 und Inbetriebnahme vor dem 18.08.20211 |
| A3.3 | Gelten Übergangsfristen gemäß § 28? | ☐ | ☐ |  |
| A3.4 | Anlieferung: Ist eine Radioaktivitätserkennung § 3 Abs.1 installiert? (mögliche Übergangsfrist) | ☐ | ☐ |  |
| A3.5 | Anlieferung/Lagerung: Werden gefährliche Abfälle mit anderen Abfällen oder mit Wasser vermischt oder vermengt? | ☐ | ☐ |  |
| A3.6 | Wenn ja, wurde die Verträglichkeit von gefährlichen Abfällen vor dem Mischen oder Vermengen mit anderen Abfällen oder mit Wasser geprüft? (§ 3 Abs. 3) | ☐ | ☐ |  |
| A3.7 | Ist ein Umweltmanagementsystem vorhanden? (§ 4 Abs. 1 i.V.m. Anlage 6) | ☐ | ☐ |  |

| A3.8 | Sind emissionsbegrenzende Anforderungen an Anlieferung und Zwischenlagerung der Einsatzstoffe (Bunker mit Absaugung, geschlossene Lagereinrichtung) erfüllt (§ 4 Abs. 2 & 3)? | ☐ | ☐ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A3.9 | Entsprechen die Betriebsbedingungen dem Stand der Technik? (§ 5) | ☐ | ☐ |  |
| A3.10 | Wenn ja, ist entsprechende Dokumentation nach § 5 Abs. 1 vorhanden? | ☐ | ☐ |  |
| A3.11 | Wurde der Wirkungsgrad/ Energieeffizienz gemäß § 13 für die Abfallverbrennungsanlage insgesamt oder für alle relevanten Teile der Abfallverbrennungsanlage ermittelt? | ☐ | ☐ |  |
| A3.12 | Sofern es sich um eine Neuanlage oder geänderte Anlage handelt, wurde ein Leistungstest durchgeführt? | ☐ | ☐ |  |
| A3.13 | Sofern es sich um eine bestehende Anlage handelt und wenn kein Leistungstest möglich ist, wurde eine rechnerische Ermittlung durchgeführt? | ☐ | ☐ |  |
| A3.14 | Ist die Bewertung von Staub, Cges, PCDD/PCDF bei An- und Abfahrvorgänge erfolgt? (alle 3 Jahre, § 20a) | ☐ | ☐ |  |
| A3.15 | Wurden Mindesttemperatur und Mindestverweilzeiten der Verbrennungsgase eingehalten? | ☐ | ☐ |  |
| A3.16 | Erfolgt die Temperaturmessung in der Nähe der Innenwand des Brennraumes? | ☐ | ☐ |  |
| A3.17 | Wurden abweichende Mindesttemperaturen oder Mindestverweilzeiten zugelassen? | ☐ | ☐ |  |
| A3.19 | Werden Filter- und Kesselstäube getrennt von anderen festen Abfällen erfasst (§ 12)? | ☐ | ☐ |  |
| A3.20 | Ist für das abgelaufene Jahr ein GFA-Bericht über die jährlichen Emissionen an SOx, NOx, Gesamtstaub sowie den Gesamtenergieeinsatz vorgelegt worden (s. BUBE; § 22)? | ☐ | ☐ | Hinweis: nur für abfallmitverbrennende Großfeuerungsanlagen |
| A3.21 | Wird der Nachweis über die Jahresmittelwerte der Emissionen geführt (§ 17 i.V.m. § 10)? | ☐ | ☐ | ☐ Stickstoffoxide ☐ Quecksilber ☐ weitere (z.B. Staub, Ammoniak, Schwefeloxide, Chlor-, Fluorverbindungen) |
| A3.22 | Hat der Betreiber die Ergebnisse der Emissionsmessungen, einen Vergleich der Emissionsmessergebnisse mit den Emissionsgrenzwerten und die Beurteilung der Verbrennungsbedingungen für jedes Kalenderjahr veröffentlicht? | ☐ | ☐ |  |
| A3.23 | Wurden weitergehende Anforderungen zur Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen gemäß § 25 getroffen? | ☐ | ☐ |  |
| A3.24 | Sind auf Antrag des Betreibers Ausnahmen von den Vorschriften der 17. BImSchV erteilt worden? | ☐ | ☐ | Wenn ja, welche? |

Vorsicht: Änderung zur Definition 17. BImSchV (2021).